**Утверждаю**

**Представитель по доверенности б/н 01.03.2017**

**ООО «ИнтерКомТорг»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Стенин В.А./

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на проведения ямочного ремонта асфальтового покрытия на прилегающей территории ТУЦ «Сарафан и ТЦ «Демидовский»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Контактная информация** | | | |
| 1 | Заказчик: | ООО «Сити-Сервис» |  |
| 2 | Деятельность организации: | Оказание услуг по эксплуатации зданий и сооружений |  |
| 3 | Ответственный за переговоры (ФИО, должность): | Генеральный директор ООО «Сити-Сервис» |  |
| 4 | Тел./Факс: | 8(472) 21-46-90 |  |
| 5 | Интернет-Сайт: |  |  |
| 6 | E-mail: | Arhireev.ov@tulamall.ru |  |
| 7 | Почтовый адрес: | г. Тула, ул. Путейская,5 |  |
| 8 | Удобное время для связи: | С 10-00 до 11-00 |  |
| **Общие сведения/Основные данные:** | | | |
| 9 | Основание выполнения работ, оказания услуг, приобретение ТМЦ: | Восстановление эксплуатационного состояния асфальтового покрытия парковки, организация уклонов для отвода дождевых вод. |  |
| 11 | Наименование объекта: | ТЦ «Демидовский» |  |
| 12 | Адрес объекта: | Г. Тула, ул. Металлургов, д 62А |  |
| 13 | Вид работ, услуг: | Ремонт (ямочный ремонт) асфальтового покрытия на прилегающей территории автомобильной парковки ТЦ «Демидовский» |  |
| 14 | Объемы работ, услуг: | Площадь ремонтируемого участка парковки 135 м2 (обозначено на прилагаемой схеме штриховкой) |  |
| 15 | Состав работ | 1. Удаление слоя существующего повреждённого асфальтового покрытия под устройство слоя нового покрытия толщиной 5 см. 2. Устройство нового однослойного асфальтового покрытия толщиной 5 см. 3. Подъем канализационных люков до уровня асфальтового покрытия. |  |
| 16 | Общие требования: | 1. До начала работ подрядчик предоставляет календарный график со сроками выполнения ремонтных работ. 2. Работы выполняются участками без остановки эксплуатации основных парковочных площадей. При этом сопряжение участков должно быть ровным и плотным. 3. Ремонтные работы выполнять в сухую погоду горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смесью. 4. Вывоз разобранного старого асфальтового покрытия и строительного мусора осуществляется подрядчиком. 5. Организация уклонов поверхностей должна обеспечивать увод дождевой воды с территории парковки. Застой воды в пределах отремонтированного участка парковки не допускается. |  |
| 27 | Сроки выполнения работ: | В соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ. |  |
| **Технические характеристики** | | | |
| 28 | Требования к качеству работ | 1. Выполнение работы производится согласно ВСН 24-89 «Технические правила содержания и ремонта городских дорог», ГОСТ Р 50597-93, СНиП3.06.03-85 «Автомобильные дороги», необходимым для этого составом специализированной техники и персоналом, имеющим квалификацию согласно составу работ. 2. Ровность и уклоны покрытия контролируются 3-х метровой металлической рейкой, в соответствии со СНиП3.06.03-85. Все дефектные участки подлежат исправлению. 3. Качество уплотнения асфальтобетона определяется визуально: на покрытии не должны оставаться следы после прохождения катка. |  |
| 39 | Требования к безопасности работ | Подрядчик должен обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия с соблюдением СНиП 12-03-2001 «Обеспечение безопасности работ», СНиП 12-04-2002 «Пожарная безопасность», СаНПиН 2.2.3.1384-03 « Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». |  |
| 310 | Сдача – приемка выполненных работ | 1. Сдача – приемка работ осуществляется представителями Сторон в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», ВСН-19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог», условиями, предусмотренными договором субподряда. 2. Недостатки, выявленные при приемке выполненных работ, подрядчик устраняет своими силами и за свой счет. |  |
| 311 | Гарантия на выполненные работы. | 60 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ |  |
| 312 | Требования к расчету стоимости лота | Цена контракта должна включать уплату всех требуемых по законам РФ сборов и налогов. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  ООО «Сити-Сервис»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / О.В. Архиреев./ |  |